## Foglio1
CALCOLO COSTANTI DI LIBRERIA
Costanti fisse |  |  | Ramo misurazione tensione |  |  | Ramo misurazione corrente |  |  | Ω |  |  | kΩ |  |  | MΩ
Tensione di rete | 230 | Vrms | Resistenza alta calcolata | 9310.3966 | Ω | Resistenza calcolata | 111.8113 | Ω | 1 | 10 | 100 | 1 | 10 | 100 | 1 | 10
Massima potenza apparente misurabile | 4000 | VA | Resistenza bassa calcolata | 689.6034 | Ω |  |  |  | 1.2 | 12 | 120 | 1.2 | 12 | 120 | 1.2 | 12
Guadagno trasformatore | 0.0613 | N/A | [6 empty] | 1.5 | 15 | 150 | 1.5 | 15 | 150 | 1.5 | 15
Guadagno pinsa di corrente | 0.0005 | N/A | Valori forniti |  |  | Valori forniti |  |  | 1.8 | 18 | 180 | 1.8 | 18 | 180 | 1.8 | 18
Resistenza totale partitore | 10000 | Ω | Resistenza alta fornita | 10000 | Ω | Resistenza fornita | 120 | Ω | 2.2 | 22 | 220 | 2.2 | 22 | 220 | 2.2 | 22
Massima tensione ADC | 3 | V | Resistenza bassa fornita | 680 | Ω |  |  |  | 2.7 | 27 | 270 | 2.7 | 27 | 270 | 2.7 | N/A
Tensione di sicurezza ADC | 0 | V | Resistenza totale partitore | 10680 | Ω |  |  |  | 3.3 | 33 | 330 | 3.3 | 33 | 330 | 3.3 | N/A
Valore ADC @ Massima tensione ADC | 3840 | steps | [6 empty] | 3.9 | 39 | 390 | 3.9 | 39 | 390 | 3.9 | N/A
Massa virtuale | 1.625 | V | Massima tensione di rete | 249.1091 | Vrms | Massima corrente di rete | 16.2045 | Arms | 4.7 | 47 | 470 | 4.7 | 47 | 470 | 4.7 | N/A
|  |  | Massima tensione di rete tollerabile | 249.1091 | Vrms | Massima corrente di rete tollerabile | 16.2045 | Arms | 5.6 | 56 | 560 | 5.6 | 56 | 560 | 5.6 | N/A
Costanti derivate | [8 empty] | 6.8 | 68 | 680 | 6.8 | 68 | 680 | 6.8 | N/A
Radice di due | 1.4142 | N/A | Risoluzione in tensione | 64.8722 | mVrms/step | Massima potenza di rete | 3727.042 | VA | 8.2 | 82 | 820 | 8.2 | 82 | 820 | 8.2 | N/A
Risoluzione ADC | 0.78125 | mV/step | Risoluzione in corrente | 4.2199 | mArms/step | Massima potenza di rete tollerabile | 3727.042 | VA
Massima tensione ADC concessa | 3 | V | Risoluzione in potenza apparente | 0.97058 | VA/step
CALCOLO FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO OTTIMALE
Costanti fisse |  |  | Risultato
Frequenza di rete | 50 | Hz | Num. cicli frequenza di rete acquisiti | 10 | cicli | Nota: acquisire almeno 10 cicli per avere letture stabili.
Frequenza di campionamento | 20000 | Hz | Tempo di acquisizione campioni | 200 | ms
Numero totale di campioni | 4000 | samples | Memoria buffer richiesta | 16000 | bytes
Numero di bytes per campione | 2 | bytes
Numero di canali | 2 | N/A