## Foglio1
Costanti fisse |  |  | Ramo misurazione tensione |  |  | Ramo misurazione corrente |  |  | Ω | Ω | Ω | kΩ | kΩ | kΩ | MΩ | MΩ
Tensione di rete | 230 | Vrms | Resistenza alta calcolata | 9272.7819 | Ω | Resistenza calcolata | 117.9101 | Ω | 1 | 10 | 100 | 1 | 10 | 100 | 1 | 10
Massima potenza apparente misurabile | 4000 | VA | Resistenza bassa calcolata | 727.2181 | Ω |  |  |  | 1.2 | 12 | 120 | 1.2 | 12 | 120 | 1.2 | 12
Guadagno trasformatore | 0.0613 | N/A | [6 empty] | 1.5 | 15 | 150 | 1.5 | 15 | 150 | 1.5 | 15
Guadagno pinsa di corrente | 0.0005 | N/A | Valori forniti |  |  | Valori forniti |  |  | 1.8 | 18 | 180 | 1.8 | 18 | 180 | 1.8 | 18
Resistenza totale partitore | 10000 | Ω | Resistenza alta fornita | 10000 | Ω | Resistenza fornita | 120 | Ω | 2.2 | 22 | 220 | 2.2 | 22 | 220 | 2.2 | 22
Massima tensione ADC | 3.3 | V | Resistenza bassa fornita | 820 | Ω |  |  |  | 2.7 | 27 | 270 | 2.7 | 27 | 270 | 2.7 | N/A
Tensione di sicurezza ADC | 0.2 | V | Resistenza totale partitore | 10820 | Ω |  |  |  | 3.3 | 33 | 330 | 3.3 | 33 | 330 | 3.3 | N/A
Bit ADC | 12 | bit | [6 empty] | 3.9 | 39 | 390 | 3.9 | 39 | 390 | 3.9 | N/A
|  |  | Massima tensione di rete | 220.7018 | Vrms | Massima corrente di rete | 17.0884 | Arms | 4.7 | 47 | 470 | 4.7 | 47 | 470 | 4.7 | N/A
Costanti derivate |  |  | Massima tensione di rete tollerabile | 251.1435 | Vrms | Massima corrente di rete tollerabile | 19.4454 | Arms | 5.6 | 56 | 560 | 5.6 | 56 | 560 | 5.6 | N/A
Radice di due | 1.4142 | N/A | [6 empty] | 6.8 | 68 | 680 | 6.8 | 68 | 680 | 6.8 | N/A
Valori ADC | 4096 | steps | Risoluzione in tensione | 61.3143 | mVrms/step | Massima potenza di rete | 3930.3352 | VA | 8.2 | 82 | 820 | 8.2 | 82 | 820 | 8.2 | N/A
Risoluzione ADC | 0.80566 | mV/step | Risoluzione in corrente | 4.7474 | mArms/step | Massima potenza di rete tollerabile | 4472.4504 | VA
Massa virtuale | 1.65 | V | Risoluzione in potenza apparente | 1.0919 | VA/step
Massima tensione ADC concessa | 3.1 | V
Massimo valore ADC concesso | 3848 | step